## Лист1
Опросный лист шкафы управления NikMA
Назначение станции (управляющего щита, панели): |  | Отметка | Уточнение, примечание.
Повышение давления
Автоматическая установка водяного пожаротушения
Заполнение резервуаров
Дренаж
Канализационно-напорная станция (КНС)
Станция подпитки
Для индивидуальных и центральных тепловых пунктов (ИТП, ЦТП)
Для пунктов холодоснабжения.
Система из нескольких станций, распределительных станций (узлов), взаимодействующих между собой.
Управление запорно — регулирующей арматурой трубопроводов, резервуаров и каналов.
Совмещенная станция АУВПТ и В1
Общие характеристики:
Место установки («чистое помещение», помещение, на открытой местности)
Среда (норм., огнеопасная, повышенная (пониженная) температура, коррозионная, взрывоопасная, пищевое производство, другое)
Температура воздуха (окружающей среды) в помещении (на местности) установки щита.
Тип перекачиваемой среды (вода, этиленгликоль, тип ГСМ и т. д.)
Количество агрегатов
Количество основных (рабочих)
Количество запасных (резервных)
Мощность одного агрегата
Напряжение питания насосной станции (по умолчанию - 3Ф х 380В)
Количество вводов питания станции
Наличие автоматического ввода резерва (АВР)
Давление на входе (МПа)
Номинальное давление на выходе (МПа)
Допустимые габариты шкафа (при специальном исполнении) ВхШхГ, мм
Класс защиты IP68 (Да/Нет)
Комплект крепления на несущую раму насосной станции (Да/Нет)
Сенсорная панель (Да/Нет)
Требуется установка преобразователей частоты вне щита управления (Да/Нет)
Требуется установка преобразователей частоты вне щита управления на корпуса двигателей (Да/Нет)
Дополнительные требования по ТЗ
Оснащение датчиками (щит будет принимать, обрабатывать и передавать сигналы):
Отдельный датчик давления на каждый агрегат (Да/Нет)
Датчик перепада давления (количество)
Расходомер (количество)
Датчик температуры перекачиваемой среды.(количество)
Датчик температуры подшипников насоса (количество)
Датчик температуры подшипников двигателя (количество)
Вибропреобразователь пьезоэлектрический.(количество)
Реле давления (количество, по умолчанию - 1, реле «сухого хода»)
Температурное реле (количество)
Электроконтакный манометр (ЭКМ) (количество)
Датчик протечки (количество)
Датчик протечки в исполнении для контроля магистральных труб (количество)
Датчик уровня «поплавок» (количество)
Датчик уровня (количество)
Датчик наличия перекачиваемой среды в подающей трубе (обычно используется с вакуумным насосом, количество)
Датчики положения ручной запорной аппаратуры (количество)
Кнопки включения насосов (ВПВ)
Контакт для подключения к АПС и др. сторонним системам, вход (количество НЗ, количество НР)
Сухой контакт для подключения к АПС и др. сторонним системам , выход (количество НЗ, количество НР)
Дистанционный сигнальный пульт управления станцией, дублирующий индикаторы, кнопки и переключатели щита (не SCADA, проводной, беспроводной, например с установкой на столбе в чистом поле)
Реле контроля фаз (Да/Нет, для станций пожаротушения - «да», по нормам законодательства)
Комплект датчиков для бассейна или технологических резервуаров (Да/Нет)
Другие датчики (тип, количество, характеристики)
Оснащение дополнительными исполнительными устройствами (щит ими будет управлять автоматически, либо по внешним сигналам сигналам):
Задвижки с электроприводом (откр./закр.) (количество)
Клапана с электроприводом (откр./закр.) (количество)
Запорно — регулирующий клапан с электроприводом двухходовой (с датчиком положения) (количество)
Запорно — регулирующий клапан с электроприводом трехходовой (с датчиком положения) (количество)
Вакуумный насос (количество)
Компрессор
Сигнальная звуковая сирена (количество)
Сигнальный звуковой зуммер (количество)
Маячок (количество, цвет)
Дозаторы (тип, количество)
Автоматические и полуавтоматические фильтры
Бойлер (мощность, характеристики)
Передача данных:
Интерфейс: | RS — 485 (Да/Нет)
Ethernet (Да/Нет)
RS — 232(Да/Нет)
Протокол: | По умолчанию ModBus
Сигналы управления/мониторинга:
По умолчанию, управление: | Давление.
По умолчанию, мониторинг: | Давление, Вых. Частота для каждого ПЧ, статус работы каждого ПЧ, выходной ток каждого ПЧ, список аварий ПЧ.

## P
Опросный лист
шкаф управления станции повышения давления NikMA-P, P-control
?
Данные о заказчике:
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Телефон :
E-mail:
Отраслевая принадлежность инженерной системы:
Общие характеристики: |  | отметка | Примечание
Место установки:
| Открытый воздух, уличное (Да/Нет) |  | УХЛ1
| Открытый воздух, без попадания солнечных лучей и осадков (Да/Нет) |  | УХЛ2
| Закрытое, неотапливаемое и не кондиционированное, не вентилируемое помещение (Да/Нет) |  | УХЛ3
| Закрытое помещение с отоплением и вентиляцией (Да/Нет) |  | УХЛ4
| Помещение с высокой влажностью, без искусственного регулирования климатических условий (Да/Нет) |  | УХЛ5
Параметры станции: | Прилагается проект, ТЗ и/или СТУ(Да/Нет)
Среда (норм., огнеопасная, повышенная (пониженная) температура, коррозионная, взрывоопасная, пищевое производство, другое)
Температура воздуха (окружающей среды) в помещении (на местности) установки щита.
Наименование или формула перекачиваемой жидкости
Температура жидкости (не более 70 ℃)
Существующее давление на входе (МПа)
Напор на выходе без учета подпора (М)
Максимальное давление в системе. (МПа)
Класс защиты (по умолчанию IP54)
Количество агрегатов ( не более 5 до 160кВт, не более 3 от 160 кВт, включительно, и выше)
Количество запасных (резервных)
Мощность одного агрегата (кВт)
Напряжение питания насосной станции (по умолчанию - 3Ф х 380В)
Количество вводов питания станции
Наличие автоматического ввода резерва (АВР)
Отдельный датчик давления и реле сухого на каждый агрегат (Да/Нет)
Установка виброгасящих опор.
Установка гидроаккумулятора.
Расположение шкафа управления отдельно от насосной установки
Сенсорная панель, не входит в стандартную комплектацию. (Да/Нет)
Установка вибровставок
Установка заглушек на напорный и всасывающий коллектор
Требуется установка преобразователей частоты вне щита управления на корпуса двигателей, до 18.5 включительно (Да/Нет)
Дополнительные требования по ТЗ
Передача данных:
Модуль: | RS — 485 (Да/Нет)
Ethernet (Да/Нет)
RS — 232(Да/Нет)
Протокол: | По умолчанию ModBus
Сигналы управления/мониторинга диспетчеризации:
Управление:
Отображение параметров:
Дата заполнения________________ | Подпись __________________________/______________/

## FF
info@p-control.ru
+7 925 744 3872
Опросный лист
на сборку шкафа автоматической насосной станции NikMA-FF, P-control
Данные о заказчике:
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Телефон :
E-mail:
Общие характеристики: |  | Отметка | Примечание
Место установки: | Открытый воздух, уличное (Да/Нет) |  | УХЛ1
| Открытый воздух, без попадания солнечных лучей и осадков (Да/Нет) |  | УХЛ2
| Закрытое, неотапливаемое и не кондиционированное, не вентилируемое помещение (Да/Нет) |  | УХЛ3
| Закрытое помещение с отоплением и вентиляцией (Да/Нет) |  | УХЛ4
| Помещение с высокой влажностью, без искусственного регулирования климатических условий (Да/Нет) |  | УХЛ5
Состав и параметры станции: | Перекачиваемая жидкость — вода.
Прилагается проект, ТЗ или СТУ (Да/Нет)
Жокей-насос (мощность, кВт)
Мощность одного агрегата.
Количество рабочих агрегатов.
Количество резервных
Напряжение питания насосной станции (по умолчанию - 3Ф х 380В)
Количество вводов питания станции
Существующее давление на входе, подпор (МПа)
Напор на выходе без учета подпора (М)
Максимальное давление в системе. (МПа)
Требуемый расход (м3/ч)
Класс защиты оборудования (по умолчанию IP54)
Шкаф управления отдельно от насосной установки с комплектом кабелей до 10м.
Без оборудования управления и регулирования
Без оборудования управления и регулирования и без КИП.
Наличие датчиков положения «SmartFly»
Оснащение дополнительным оборудованием:
Стандартное: | Задвижки с электроприводом (откр./закр.) (количество, мощность)
Компрессор (Да/Нет, количество)
Пульт дистанционного управления для диспетчерской, запрограммированный (Да/Нет)
Сенсорная панель (Да/Нет, не входит в стандартную комплектацию)
Требуется установка устройств плавного пуска УПП (Да/Нет)
Требуется установка мановакуумметра
Требуется установка датчика сухого хода
Сливной кран в нижней точке.
Прочие дополнительные опции:
Программирование и предварительная настройка:
Программировать? (Да/Нет)
Стандартное: | Порог давления для включения жокей-насоса (бар)
Порог давления для остановки жокей-насоса (бар)
Порог давления для включения рабочего насоса и формирования сигнала «ПОЖАР» (бар)
Сигнал «ПОЖАР», сухой контакт, выход со станции. (количество)
Сигнал «ПОЖАР», сухой контакт, вход, может быть получен станцией.(количество)
Внутренний для станции сигнал «ВНИМАНИЕ» при включении жокей-насоса. (Да/Нет)
Сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ», сухой контакт, выход со станции. (Да/Нет)
Наличие контрольно — сигнального клапана, КСК (Да/Нет)
Количество пожарных отсеков (зон).
При сигнале «ПОЖАР» от КСК, кнопки, внешнего устройства, только открывать электрозадвижку. Рабочий насос включается по давлению.(Да/Нет)
Рабочий насос включается от сигнала КСК или по давлению.(Да/Нет)
Наличие кнопок (датчиков на клапанах) включения для подачи сигнала «ПОЖАР» на станцию в пожарных шкафах ВПВ. (Да/Нет)
Дернчерные завесы, при их наличии, включаются в работу по сигналу «ПОЖАР». (Да/Нет)
Дренчерные завесы, при их наличии, включаются в работу по сигналу «ПОЖАР» по зонам, отсекам. (Да/Нет)
Дернчерные завесы, при их наличии, включаются в работу по сигналу АПС. (Да/Нет)
Количество датчиков положения на задвижках насосной станции и трубопроводах системы, выводимых на станцию.
Необходимо открытие электрозадвижки по сигналу с дистанционной кнопки
Дополнительно:
Дата заполнения________________ | Подпись __________________________/______________/